Sv=kPk2+kQbk2+kDk2

Sv=kPk2+kQbk2

S=Va2+Vb2+Vc2Ia2+Ib2+Ic2+In2

FPv=PSv

FP=PS

Ea

Ec

Eb

Ra

Rb

Rc

|  | Ra | Rb | Rc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso 1 | 5 | 5 | 5 | Con neutro |
| Caso 2 | 5 | 5 | 25 | Con neutro |
| Caso 3 | 5 | 5 | 25 | Sin neutro |
| Caso 4 | 0 | 5 | 25 | Sin neutro |

Ea=300∟0º

Eb=300∟120º

Ec=300∟-120º

Caso1:

Ia=60∟0º

Ib=60∟120º

Ic=60∟-120º

Sa=18000

Sb=18000

Sc=18000

Sv=54000

S∗3∗3002∗3∗602=54000

FPv=1

FP=1

Caso2:

Ia=60∟0º

Ib=60∟120º

Ic=12∟-120º

Sa=18000

Sb=18000

Sc=3600

Sv=39600

S∗3∗3002∗602+602+122=44530

FPv=1

FP=3960044530=0,889

|  | SEa | SEb | SEc | Sv | S* | FPv | FP* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cas 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 54000 | 54000 | 1 | 1 |
| Cas 2 | 18000 | 18000 | 3600 | 39600 | 44500 | 1 | 0,889 |
| Cas 3 | 14700-5700j | 14700+5700j | 4900 | 34300 | 39600 | 1 | 0,868 |
| Cas 4 | 32400-12460j | 27000+15580j | 5400-3110j | 64800 | 81520 | 1 | 0,795 |